แนวทางสำหรับห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่ 1 (BSL-1)

สถานที่และการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการประเมินว่าห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการศึกษาระดับ BSL-1 หรือไม่ ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรายวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น แบบตรวจสอบต่อไปนี้อ้างอิงจากหัวข้อระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่ 1 ของคู่มือ "Laboratory Biosafety Manual" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี ค.ศ. 2020

| ข้อมูลสถานที่ |  |
| --- | --- |
| ชื่อสถานที่ | หมายเลขห้อง |
| ที่อยู่ |  |
| ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ / ครูผู้สอน |  |
| ชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ครูผู้สอน |  |
| - บุคคลผู้นี้ต้องได้รับการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการกำกับดูแลโครงงานที่เกี่ยวข้องกับทางจุลชีววิทยา ตลอดจนรักษาเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - คุณสมบัติ: (โปรดระบุรายการ หรือแนบเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น คุณสมบัติควรรวมถึงการผ่านการฝึกอบรมทั่วไปด้านจุลชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง) |  |
| ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (หรือตามเอกสารแนบ) ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะมีการกำกับดูแลนักเรียนโดยตรงในระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ |  |
| ลายมือชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ครูผู้สอน วันที่ลงนาม |  |
| ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ |  |
| ชื่อผู้บริหารผู้รับผิดชอบ |  |
| ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าห้องปฏิบัติการแห่งนี้เป็นสถานที่ระดับ BSL-1 และเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ อีกทั้งบุคคลที่มีชื่อข้างต้นได้รับการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการกำกับดูแลโครงงานที่เกี่ยวข้องกับทางจุลชีววิทยา ตลอดจนรักษาเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ |  |
| ลายมือชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง วันที่ลงนาม |  |

แบบตรวจสอบ

หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ท่านจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมก่อนที่จะสามารถจัดประเภทห้องปฏิบัติการนี้เป็นสถานที่ระดับ BSL-1 ได้ ทั้งนี้ความปลอดภัยของนักเรียนและคณาจารย์ต้องเป็นข้อกังวลลำดับแรกสุดของท่าน

โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมตามรายการตรวจสอบต่อไปนี้

| รายการตรวจสอบ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- |
| ก. แนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ |  |  |
| 1. บุคลากรทุกคนล้างมือภายหลังการจับต้องวัสดุที่มีชีวิตและสัตว์ทดลอง ภายหลังการถอดถุงมือ และก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 2. ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม จับต้องคอนแทคเลนส์ และแต่งหน้าภายในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 3. ห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์ และให้ใช้อุปกรณ์ดูดปิเปตต์แบบมีกลไกเท่านั้น | ☐ | ☐ |
| 4. ทุกกระบวนการดำเนินการในลักษณะที่ลดการเกิดการกระเซ็นหรือละอองลอยให้เหลือน้อยที่สุด | ☐ | ☐ |
| 5. พื้นผิวปฏิบัติงานได้รับการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน และภายหลังการหกรั่วไหลของวัสดุที่มีชีวิต | ☐ | ☐ |
| 6. เชื้อเพาะเลี้ยง สต็อกเชื้อ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก และของเสียที่ปนเปื้อนทางชีวภาพอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนทั้งหมด ได้รับการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ หรือฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม | ☐ | ☐ |
| 7. ของเหลวจากการเพาะเลี้ยงเชื้อและของเสียเหลวที่ปนเปื้อนอื่น ๆ ได้รับการนึ่งฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมก่อนการกำจัดทิ้ง | ☐ | ☐ |
| 8. วัสดุที่จะนำไปฆ่าเชื้อภายนอกห้องปฏิบัติการ ถูกบรรจุในภาชนะที่ทนทาน ไม่รั่วซึม และปิดสนิทสำหรับการขนย้ายออกจากห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 9. มีการดำเนินมาตรการควบคุมแมลงและสัตว์ฟันแทะอย่างมีประสิทธิผล | ☐ | ☐ |
| ข. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล |  |  |
| 10. มีการสวมเสื้อกาวน์/ผ้ากันเปื้อนป้องกันขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ และถอดทิ้งไว้ในห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน โดยไม่นำเสื้อกาวน์ออกจากห้องปฏิบัติการก่อนผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อหรือการฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาด | ☐ | ☐ |
| 11. ต้องสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งที่เหมาะสม (เช่น ยางลาเท็กซ์ ไนไตรล์ ไวนิล) | ☐ | ☐ |
| 12. มีแว่นครอบตานิรภัยพร้อมใช้งาน และมีการสวมใส่เมื่อจำเป็น | ☐ | ☐ |
| ค. สถานที่ห้องปฏิบัติการ |  |  |
| 13. ห้องปฏิบัติการมีอ่างล้างมือ | ☐ | ☐ |
| 14. ห้องปฏิบัติการได้รับการออกแบบให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย (พรม แผ่นพรม และเสื่อไม่เหมาะสม) | ☐ | ☐ |
| 15. พื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการไม่ซึมน้ำ และทนต่อความร้อนปานกลาง กรด ด่าง ตัวทำละลายอินทรีย์ และสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อพื้นผิวปฏิบัติงาน | ☐ | ☐ |
| 16. เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการมีความแข็งแรง และมีช่องว่างโดยรอบที่สามารถเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดได้ | ☐ | ☐ |
| 17. หากห้องปฏิบัติการมีหน้าต่างที่เปิดได้ ต้องติดตั้งมุ้งลวดกันแมลง | ☐ | ☐ |
| 18. ของมีคมถูกทิ้งในภาชนะสำหรับของมีคมที่ป้องกันการทิ่มแทง | ☐ | ☐ |
| 19. มีเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่ายภายในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 20. มีอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินที่เข้าถึงได้ง่ายภายในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |